Fala P300a
Bartłomiej Krzepkowski

---
O badaniu
Badanie polegało na zaobserwowaniu fali P300a podczas procedury odd-ball, gdyż pojawiać się ma ona w obecności bodźca niespodziewanego, niezwiązanego z uwagą.

---
Analizowane pliki
- gr3_P3a_czesty_czerwony
- gr3_P3a_czesty_zielony

---
O osobie badanej
- Osobą badaną był mężczyzna w wieku 17 lat o wymiarach głowy:
  - strzałkowy: 34 cm
  - wieńcowy: 36 cm
  - obwód głowy: 56 cm
  - rozmiar czepka: M

---
Setting
- Użyte elektrody: O1 , O2 , Pz , Cz , C4 C3 , F3 , F4 , FZ
- W tym, elektrody referencyjne: A1 , A2
- Umiejscowienie elektrod wyznaczone w układzie „10-20”.
- Skóra pod elektrody została odtłuszczona za pomocą preparatu z alkoholem a następnie oczyszczona peelingiem w żelu.

---
Aparatura
- Typ elektrod: miseczkowe wsuwane do oprawek w czepku
- Aby zapewnić kontakt elektryczny elektrod ze skórą użyto żelu do EEG Neurgel. Kontakt poprawiono za pomocą ponownego oczyszczenia skóry uszu, naruszania naskórka głowy przy użyciu wykałaczki oraz dodania większej ilości żelu pod elektrody.

---
Aparatura cd.
- Model wzmacniacza:
  - Wzmacniacz EEG firmy "Braintronics" - model ISO-1032CE.
- Model przetwornika analogowo-cyfrowego:
  - Przetwornik ADC firmy "Cambridge Electronics Design" – model CED 1401Plus
- Oprogramowanie do zbierania i analizy danych:
  - Oprogramowanie firmy "Cambridge Electronics Design" – nazwa Spike2
- Oporności wszystkich elektrod mieściły się w zakresie pomiędzy 2 a 5 kΩ

---
Parametry rejestracji ustawiane na wzmacniaczu
- Czułość 0,5 mV (wzmocnienie x10 000)
- TC 1 s
- Filtr górnoprzepustowy: 0.5 mV
- Filtr dolnoprzepustowy: 35 mV
- Filtr notch włączony

---
Parametry rejestracji ustawiane w programie rejestrującym
Częstość próbkowania wynosiła 200Hz
Port ADC	0	1	2	3	4	5
Nazwa / kanału	O1-A1A2	O2-A1A2	Pz-A1A2	C3-A1A2	C4-A1A2	Cz-A1A2
	6	7	8	1(Event+)	0(Event+)
	F3-A1A2	F4-A1A2	Fz-A1A2	częsty	rzadki	Marker

---
Parametry stymulacji
- Osoba obserwowała diodę emitującą światło. Wykorzystano dwa kolory diody, czerwony i zielony. Wykonano dwie rejestracje, w pierwszej zielona dioda była bodźcem rzadkim, a czerwona częstym, zaś w drugiej na odwrót (celem zniwelowania wpływu koloru diody na wyniki).
- Za pomocą sequencera programu ustawiono cyfrowe generowanie bodźca według schematu:
- Initial: 10s (wstęp, nie dzieje się nic)
- Key A: 2s (zostaje wygenerowany bodziec wzrokowy o długości 10 ms, dodana funkcja random delay generująca dodatkowe (losowo generowane) opóźnienie od 0 do 1 s; powtórzenia bodźca ustawione na 100 razy).
- Key B: 2s, zostaje wygenerowany bodziec wzrokowy rzadki o długości 10ms.

---
Parametry stymulacji cd.
Pierwsza rejestracja (z rzadkim bodźcem czerwonym) zawierała 80 rzadkich i ok. 350 bodźców częstych z ustawionym prawdopodobieństwem pojawiania się rzadkiego bodźa 20%. Druga rejestracja (zielony bodziec rzadki) miała 70 rzadkich i ok. 340 bodźców częstych a ustawione prawdopodobieństwo pojawienia się bodźca rzadkiego to 18%.

---
Surowy obraz danych
Dane:
- podzielone na eventy i epoki
- z przydzieloną lokalizacją
- widoczne artefakty w postaci mrugnięć
- widoczne zakłócenia elektrody F4 dla koloru zielonego

---
Wyniki dla czerwonego bodźca
Wyniki dla zielonego bodźca

---
Obróbka danych
- Ręcznie usunięte artefakty:
  - mięśniowe
  - spowodowane uszkodzoną elektrodą F4
- Wyliczenie komponentów metodą ICA

---
Wyniki rozkładu zielonego(częstego) bodźca
Komponent drugi zostaje usunięty z powodu występującego artefaktu ocznego.

---
Wyniki rozkładu czerwonego(częstego) bodźca
Komponent pierwszy zostaje usunięty z powodu występującego artefaktu ocznego.

---
Obraz danych po obróbce
Wyniki dla czerwonego bodźca
Wyniki dla zielonego bodźca

---
This work is licensed under
a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.
It makes use of the works of
Kelly Loves Whales and Nick Merritt.